北京安定医院中央空调运行维护保养项目

采购需求

为维持医院工作的正常运行，我院需要招募有相关资质的单位来负责中央空调系统运行工作，主要工作内容是负责1号楼、2号楼、3号楼、5号楼的制冷和供暖。具体需求内容如下：

一、项目预算金额：139.5万元/年

二、项目内容

1、设备基本状况

1号楼：

	序号
	项目名称
	数量

	1
	中央空调冷水特灵机组
	 2组

	2
	中央空调冷却水泵及冷冻水泵
	 4组

	3
	新风机组
	 19组

	4
	冷却塔
	 2套

	5
	水处理设备
	  2套

	6
	风机盘管
	  546 台

	7
	脱气机
	2套

	8
	温度控制器
	546个

	9
	除湿机
	2台

	10
	加湿机
	  19台

	11
	电气控制部分
	   1套

	12
	新风风管
	约9000平方米

	13
	风机盘管控制电磁阀
	546个

	14
	各类空调阀门
	1300个

	15
	压力表温度计
	 20套

	16
	送回风口及过滤网
	1560个

	17
	加药系统
	1套


2号楼：

	序号
	项目名称
	数量

	1
	开利30HXC250B空调冷水机组
	2台

	2
	中央空调冷却水泵及冷冻水泵
	4组

	3
	冷却塔
	1台

	4
	送回风口及过滤网
	各360处

	5
	风机盘管
	360台

	6
	水处理设备
	1套

	7
	1套软化水箱
	1套


3号楼

	序号
	项目名称
	数量

	1
	约克模块式风冷冷水（热泵）机组
	6台

	2
	中央空调未端循环泵
	3台

	3
	水处理设备
	1台

	4
	定压补水机组
	1台

	5
	送回风口及过滤网
	各 70处

	6
	风机盘管
	70台


5号楼：

	1
	送回风口及过滤网
	各85处

	2
	风机盘管
	85台


1\2\3号楼多联机

	序 号
	名 称
	数量

	1
	1-1  大金 1拖6
	7

	2
	1-2  大金1拖2
	3

	3
	2-1  大金1拖12
	13

	4
	2-2  大金1拖8
	9

	5
	2-3  大金1拖8
	9

	6
	3-1  大金1拖9
	10

	7
	3-2  大金1拖5
	6

	8
	3-3  大金1拖6
	7

	9
	3-4  大金1拖1
	2

	10
	3-5  美的1拖13
	14

	11
	3-6  美的1拖13
	14

	12
	3-7  格力1拖7
	8

	13
	3-8  格力1拖6
	7

	14
	3-9  格力1拖6
	7

	15
	3-10 格力1拖4
	5

	
	
	121


2、各空调末端分布区域及数量

(1)1号楼: 中央空调点位分布于B2 到四层，共计546台；

(2)2号楼：中央空调点位分布于病房楼一层到五层，共计360台。

(3)3号楼：中央空调点位主要分布于三层，共计70台。

(4)5号楼：中央空调点位分布于行政楼一层到四层，共计85台。

3、新风机组19套、新风管道9000平方米
4、各楼层制冷面积

(1)1号楼：约16000 M2

(2)2号楼：约12889.50 M2

(3)3号楼：约1596.97M2

(4)5号楼：约2080.08 M2

夏季制冷\冬季供暖各楼层均运行。

5、中央空调维保单位资格要求

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的企业法人，各种资质均在有效期限内。

（2）资质要求：经营范围含中央空调维修、设备安装。

（3）在北京市具有良好的维护保养业绩及信誉，以及在近3年内不存在违反招投标和政府采购相关法律法规的禁止行为。

（4）在维护保养过程中未发生过重大安全责任事故的中央空调维保企业均可参与中央空调维修保养工作。

（5）企业法人营业执照、加盖单位公章。

6、维保要求：

（1）维保单位对维保工作人员的医疗、养老、工伤、失业等相关保险手续均满足用工要求。

（2）全年24小时运转值守，白天不少于4人，晚上不少于2人，总人数不能少于11人，其中负责人1人，做好安全防护工作，必须保证医院人员、财产、物品安全，不影响医院的正常工作；

（3）制定全年制冷、供暖工作运行、维保计划并按照计划实施，确保供暖、制冷期间的中央空调系统的正常运行并达到良好效果，符合国家有关中央空调运行、维保的各项要求。

（4）24小时驻场值勤人员做好中央空调系统启动前、运行中及运行后各种设备的监控、检修、保养及委托第三方机构检测工作（冷凝水和冷却水每年两次，每次4份处点位）。

（5）负责多联机组日常维护保养和所有新风系统过滤网的更换和保养。

（6）新风管道和风机盘管每年集中清洗一次并出具相关的检测报告。

